| SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG BỆNH VIỆN MẮT & DA LIỄU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 127 /TM-BVM&DL V/v mời chào giá các mặt hàng hóa chất vật tư xét nghiệm, siêu âm và các loại vật tư phục vụ chuyên môn | Hải Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2023 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ thông tư số14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023của BYT về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ tờ trình của khoa dược và quyết định phê duyệt ngày 14/06/2003 về việc mua mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, siêu âm và các loại vật tư phục vụ chuyên môn.

Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương có nhu cầu  nhận  báo giá các mặt hàng hóa  hóa chất, vật tư xét nghiệm, siêu âm và các loại vật tư ( danh mục đính kèm) để làm căn cứ tham khảo, xây dựng giá gói thầu:  “mua sắm hóa chất vật tư xét nghiệm, siêu âm và các loại vật phục vụ  chuyên môn”  để đảm bảo đơn vị có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thi Mai Yên :  0974507113

Võ Thị Giang            :  0988244622

3. Cách thức tiếp nhận báo giá :

- Nộp trực tiếp tại địa chỉ: Tổ đấu thầu  Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương, Ngõ 144 Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoặc gửi chuyển phát nhanh 01 bản cứng có đóng dấu và gửi 01 bản scanner PDF về địa chỉ Email: todauthauhd@gmail.com

4.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  08h ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến 17h ngày 2 tháng 10 năm 2023.

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 2 tháng     10 năm 2023.

II Nội dung yêu cầu báo giá:

1.Danh mục thiết bị y tế

| DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, SIÊU ÂM VÀ CÁC LOẠI VẬT TƯ PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần thầu số 1 : Hóa chất xét nghiệm Huyết học theo máy Sysmex (XN - 330) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh Mục |  |  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỷ thuật và các thông tin liên quan vè kỹ thuật | Số lượng/khối lượng |  |  | đơn vị tính |
| 1 | Dung dịch đếm hồng cầu |  |  | Công dụng: dung dịch đo nồng độ huyết sắc tố Bảo quản: ở 2 - 30 độ C Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/l | 6 |  |  | Lít |
| 2 | Dung dịch pha loãng |  |  | Công dụng: sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu Bảo quản: 2 - 35 độ C Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% | 300 |  |  | Lít |
| 3 | Dung dịch ly giải tế bào |  |  | Công dụng: sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Bảo quản: 2 - 35 độ C Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% | 15 |  |  | Lít |
| 4 | Dung dịch nhuộm tế bào |  |  | Công dụng: sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% | 168 |  |  | ml |
| 5 | Dung dịch rửa máy |  |  | Công dụng: dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%) | 400 |  |  | ml |
| 6 | Chất kiểm chuẩn mức 1 |  |  | Lọ 3ml x 1 | 12 |  |  | ml |
| 7 | Chất kiểm chuẩn mức 2 |  |  | Lọ 3ml x 1 | 12 |  |  | ml |
| 8 | Chất kiểm chuẩn mức 3 |  |  | Lọ 3ml x 1 | 12 |  |  | ml |
| Phần thầu số 2: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh Mục |  |  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỷ thuật và các thông tin liên quan vè kỹ thuật | Số lượng/khối lượng |  |  | đơn vị tính |
| 1 | Direct Bilirubin |  |  | Định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh, huyết tương người. -Thành phần: R1: Sulfamic acid ≥100 mM; R2: 2,4-DPD ≥ 0.5 mM; Hydrochloric acid (HCL) ≥ 0.3 M. - Quy cách: Hộp ≥ (1 x240 mL + 1 x 60 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 900 |  |  | ml |
| 2 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin total |  |  | Định lượng Bilirubin toàn phần trong máu toàn phần người. - Thành phần: R 1: Surfactants: < 1%; Hydrochloric acid (HCI): ≥ 160 mM; R2: 2,4-DPD: ≥ 2 mM; Hydrochloric acid (HCI): ≥120 mM; Surfactants: <1%. - Quy cách: Hộp ≥ (1 x240 mL + 1 x 60 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 900 |  |  | ml |
| 3 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol |  |  | Định lượng Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người. - Thành phần: PIPES pH 6,9: ≥ 90 mmol/L; Phenol: ≥ 26 mmol/L; Cholesterol esterase (CHE): ≥ 1000 U/L; Cholesterol oxidase (CHOD): ≥ 300 U/L; Peroxidase (POD): ≥ 650 U/L; 4 - Aminophenazone (4-AP): ≥ 0,4mmol/L - CHOLESTEROL CAL: Cholesterol dung dịch nước tiêu chuẩn chính ≥ 200 mg/dL; Chứa Triton X-114: 10-15% - Quy cách: Hộp ≥ (10 x 25 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 1000 |  |  | ml |
| 4 | Hóa chất xét nghiệm Glucose |  |  | Định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy người. Thành phần: R1: Tris pH 8.25: ≥ 92mmol/l; Phenol: ≥ 0.3mmol/l; Glucose oxidase (GOD) ≥ 15000U/L; Peroxidase (POD): ≥ 1000u/L; 4-Aminophenazone (4-AP): ≥ 2.6mmol/l; - Glucose CAL: nồng độ Glucose: ≥ 100mg/dl. - Quy cách: Hộp ≥ (2 x 250 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 6000 |  |  | ml |
| 5 | Hóa chất xét nghiệm GOT /ASAT (men tế bào:gan,tim) |  |  | Định lượng GOT trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R1: Tris pH 8.25: ≥ 80mmol/l; Lactate dehydrogenase (LDH): ≥ 800U/L; Malate dehydrogenase (MDH): ≥ 600U/L, L-Aspartate: ≥ 200mmol/l; R2: NADH: ≥ 0.18 mmol/l; Α-Ketoglutarate: ≥ 12 mmol/l - Quy cách: Hộp ≥ (1 x240 mL + 1 x 60 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 1200 |  |  | ml |
| 6 | Hóa chất xét nghiệm GPT /ALT (Men gan) |  |  | Định lượng GPT trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R1: Tris pH 7.8: ≥ 100 mmol/l; Lactate dehydrogenase (LDH): ≥ 1200 U/L; L-Alanine: ≥ 500mmol/l; R2: NADH: ≥ 0.18 mmol/l.; α-Ketoglutarate: ≥ 15 mmol/l - Quy cách: Hộp ≥ (1 x240 mL + 1 x 60 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 1200 |  |  | ml |
| 7 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides |  |  | Định lượng Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R: GOOD pH 6.3: ≥ 50 mmol/L; p-Chlorophenol: ≥ 2 mmol/L; Lipoprotein lipase (LPL): ≥ 150.000 U/LGlycerol kinase (GK): ≥ 500 U/L; Glycerol-3-oxidase (GPO): ≥ 3500 U/L; Peroxidase (POD): ≥ 440 U/L; 4–Aminophenazone (4-AP) ≥ 0,1 mol/L; ATP: ≥ 0,1 mmol/L. - Quy cách: Hộp ≥ (10 x 25 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 1000 600 |  |  | ml ml |
| 8 | Hóa chất xét nghiệm Urea |  |  | Định lượng Urê trong huyết máu người. Thành phần: R1 Buffer: TRIS pH 7,8: ≥ 80 mmol/L; α-Ketoglutarate: ≥ 6 mmol/L; Urease: ≥ 75000 U/L; R2 Enzymes: GLDH: ≥ 60000 U/L; NADH: ≥ 0,32 mmol/L - UREA CAL: Urea aqueous primary standard: ≥ 50 mg/dL - Quy cách: Hộp ≥ (1 x240 mL + 1 x 60 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 72 |  |  | ml |
| 9 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm sinh hoá |  |  | Chất hiệu chuẩn huyết thanh cho các xét nghiệm hóa học lâm sàng. - Quy cách: Hộp ≥ 12 mL ( 4 x 3 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 80 |  |  | ml |
| 10 | QC mức thường cho các xét nghiệm sinh hoá. |  |  | Chất kiểm soát huyết thanh đa thành phần ở mức thường dùng cho các xét nghiệm hóa học lâm sàng. Thành phần: Huyết thanh người. Phụ gia sinh học. Tác nhân kìm khuẩn. - Quy cách: Hộp ≥ 20 mL ( 4 x 5 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 80 |  |  | ml |
| 11 | QC mức bệnh lý cho các xét nghiệm sinh hoá. |  |  | Chất kiểm soát huyết thanh đa thành phần ở mức bệnh lý dùng cho các xét nghiệm hóa học lâm sàng. Thành phần: Huyết thanh người. Phụ gia sinh học. Tác nhân kìm khuẩn. - Quy cách: Hộp ≥ 20 mL ( 4 x 5 mL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. | 9 |  |  | Chai |
| Phần thầu số 3: Bông, Dung dịch sát khuẩn vết thương, khử trùng dụng cụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh Mục |  |  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỷ thuật và các thông tin liên quan vè kỹ thuật | Số lượng/khối lượng |  |  | đơn vị tính |
| 1 | Bông (gòn) |  |  | Sản xuất 100% bông xơ thiên nhiên dùng trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh bề mặt da,…) Bông dạng dải được xếp thành dạng cuộn để người sử dụng có thể tạo ra các miếng kích thước tùy ý. | 198 |  |  | Kg |
| 2 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật |  |  | Chlorhexidine Digluconate 4%, diệt và loại trừ vi khuẩn, nấm trên tay.Mềm mại với da tay, tác dụng diệt khuẩn kéo dài. Sử dụng cho phẫu thuật viên trước khi phẫu thuật. | 63 |  |  | Lít |
| 3 | Dung dịch rửa tay thủ thuật |  |  | Chlorhexidine Digluconate 2%, diệt và loại trừ vi khuẩn,tác động diệt khuẩn kéo dài 4-6 giờ. Sử dụng rửa tay thường quy. | 75 |  |  | Lít |
| 4 | Dung dịch rửa tay nhanh |  |  | 75% Ethanol, 8% Isopropyl Alcohol, 0,5% Chlohexidine Digluconate. Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh, có chất dưỡng da. Có khả năng diệt hầu hết các loại vi khuẩn, nấm. | 153 |  |  | Lít |
| 5 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao |  |  | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao chứa 0,55% Ortho-Phthalaldehyde, ph=7 Thời gian ngâm tay 5 phút. Dung dịch trong chậu ngâm sử dụng trong thời gian tối đa là 14 ngày(kiểm tra nồng độ dung dịch ngâm bằng test thử). | 20 |  |  | Lít |
| 6 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ |  |  | dung dịch trong suốt màu xanh, Glutaraldehylen 2%, PH6, là dung dịch pha sẵn không cần lọ hoạt hóa. Khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Thời gian ngâm khử khuẩn 10 phút, tái sử dụng tối đa 30 ngày. | 20 |  |  | Lít |
| 7 | Viên khử khuẩn 2,5g |  |  | 50% Sodium Dichloroisocyanurate, dạng viên sủi tan nhanh trong nước, khử khuẩn chất thải y tế, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế. PH 5,5 - 6,5 | 2200 |  |  | Viên |
| 8 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ có hoạt tính Enzyme |  |  | Aniosyme Synergy 5 với sự kết hợp 5 enzym ( Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase) tẩy rửa hiệu quả cao với mọi chất bẩn, hiệu quả sau 1 phút, PH trung tính. | 12 |  |  | Lít |
| 9 | Povidone 10% 100ml |  |  | Diệt khuẩn, dùng để sát khuẩn da trong phẫu thuật, tiêm chích, chọc dò, đặt catheter, lấy máu, povidone 10%. Lọ 100ml | 1095 |  |  | Lọ |
| Phần thầu số 4: Bơm tiêm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh Mục |  |  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỷ thuật và các thông tin liên quan vè kỹ thuật | Số lượng/khối lượng |  |  | đơn vị tính |
| 1 | Bơm tiêm nhựa 1ml |  |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1 1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. | 2935 |  |  | Cái |
| 2 | Bơm tiêm nhựa 3ml |  |  | - Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế - Dung tích bơm tiêm: 3 ml/cc - Kim bằng thép không gỉ, kích thước kim: 23Gx1"-25Gx1" - Khử trùng bằng khí E.O, không độc, không gây sốt | 50 |  |  | Cái |
| 3 | Bơm tiêm nhựa 5ml |  |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. | 36.330 |  |  | Cái |
| 4 | Bơm tiêm 10ml |  |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. | 7.334 |  |  | Cái |
| Phần thầu số 5: Kim khâu phẫu thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh Mục |  |  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỷ thuật và các thông tin liên quan vè kỹ thuật | Số lượng/khối lượng |  |  | đơn vị tính |
| 1 | Bơm tiêm insulin 1ml |  |  | Kim 30Gx1/2’’, Đầu kim vát 3 cạnh sắc ngọt, xilanh được làm bằng nhựa y tế không chứa DEHP | 1000 |  |  | Cái |
| 2 | Kim cánh bướm các cỡ |  |  | Kim 21Gx3/4, 23Gx3/4, 24Gx3/4, 25Gx3/4, 26Gx3/4. Ống dây truyền dài 300mm, Đầu kim vát ba cạnh giúp tiêm sắc ngọt. | 1959 |  |  | Cái |
| 3 | Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ |  |  | Kim 26Gx1/2’’,25Gx5/8” ,25Gx1”,24Gx1”,23Gx1”, 22Gx1 ¼”, 21Gx1 ½”, 20Gx1 ½”,18Gx1 ½”. Đầu kim vát ba cạnh giúp tiêm sắc ngọt, sản phẩm được khử trùng bằng khí EO. | 10572 |  |  | Cái |
| Phần thầu số 6: Dây truyền dịch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh Mục |  |  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỷ thuật và các thông tin liên quan vè kỹ thuật | Số lượng/khối lượng |  |  | đơn vị tính |
| 1 | Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm đôi |  |  | Dây truyền dịch có dây dẫn dài 1750 mm. Tiệt trùng bằng khí EO không độc hại. Hàng hóa được đóng trong bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2x2cm, bình thủy có hai tai định hướng. Có kim cánh bướm, kim 23G x 1/2. Kim 22G x 1/2. | 2650 |  |  | Bộ |
| Phần thầu số 7: Dung dịch rửa vết thương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh Mục |  |  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỷ thuật và các thông tin liên quan vè kỹ thuật | Số lượng/khối lượng |  |  | đơn vị tính |
| 1 | Cồn 90 độ |  |  | Sát trùng dụng cụ y tế. Chai 500ml | 991 |  |  | Chai |

2.Địa điểm cung cấp, lắp đặt;các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt , bảo quản thiết bị y tế : Giao hàng tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

3.Thời gian giao hàng dự kiến:  Chậm nhất 5 ngày sau khi nhận được yêu cầu (dự trù) của bệnh viện, hoặc trong vòng 24h đối với hóa chất,vật tư y tế phục vụ cấp cứu.

4.Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng; Thanh toán theo từng lần nghiệm thu giao hàng.

5. Các thông tin khác : Quý công ty vui lòng gửi báo giá theo đúng biểu mẫu của thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Y tế ( để đăng tải website SYT); - CNTT (để đăng Website BV); - Lưu: VT, TĐT,KH,TCKT | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương,chúng tôi ........báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1.Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn giá(VNĐ) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiệt bị y tế (nếu có))

2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng .... ngày, kể từ ngày...tháng...năm ..., kể từ ngày...tháng...năm...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận dăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Gía trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá

- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.

....., ngày ....tháng ....năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên,đóng dấu)