|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG**BỆNH VIỆN MẮT&DA LIỄU**Số: /TM-BVM&DL | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2023* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các công ty sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh hoá chất,

sinh phẩm, vật tư y tế

Bệnh viện Mắt & Da liễu tỉnh Hải Dương đang có nhu cầu mua hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023 từ nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế. Trân trọng kính mời các doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực tham gia cung cấp báo giá cạnh tranh.

*(Chi tiết theo danh mục theo phụ lục 1 đính kèm)*

- Báo giá cung cấp đã bao gồm thuế và các chi phí kèm theo.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 23/3/2023 đến ngày 03/4/2023

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng kế hoạch – chỉ đạo tuyến – điều dưỡng Bệnh viện Mắt & Da liễu Hải Dương, Ngõ 144 Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Hình thức nhận báo giá: 01 bản báo giá có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Công ty gửi về địa chỉ trên và bản mềm gửi về địa chỉ email: todauthauhd@gmail.com

*(Mẫu báo giá chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm)*

- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Nguyễn Quang Minh 0936261904

 Đ/c Phạm Văn Hùng 0982794304

Bệnh viện Mắt & Da liễu tỉnh Hải Dương trân trọng thông báo!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT. | **GIÁM ĐỐC****Vũ Văn Khoại** |
|  |  |

**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ**

*(Kèm theo Thông báo số: /TB-BVM&DL ngày 22/3/2023 của Bệnh viện Mắt & Da liễu tỉnh Hải Dương)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Hãng sản xuất/ Nước sản xuất** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Phân nhóm theo TT14** | **Tiêu chuẩn chất lượng** | **Quy cách** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| 1 | Găng tay khám có bột | Công ty Cổ phần găng tay HTC/ Việt Nam | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và phủ bột chống dính. Chiều dài: ≥ 230mm; các size. Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥ 650%; Sau già hóa: ≥ 500%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001;Chiều dài khoảng 240mm; Chiều rộng: 80 ± 3 mm(XS); 85 ± 5 mm(S); 95 ± 5 mm(M); 105 ± 5 mm(L); Min 110mm(XL). Độ dầy vùng trơn : 0,08mm - 2mm; Vùng nhám 0,11mm - 2,03mm. | Nhóm 5 | ISO 13485 |  50 đôi/hộp 10 hộp/thùng  | Đôi | 20.000 |
| 2 | Găng tay latex phẫu thuật tiệt trùng, có bột | Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Xuân tâm - Việt Nam | Găng tay latex phẫu thuật tiệt trùng, có bột | Nhóm 5 | ISO 13485 |  50 đôi/hộp 10 hộp/thùng  | Đôi | 15.000 |

**PHỤ LỤC 2**

**BÁO GIÁ HÓA CHẤT-VẬT TƯ Y TẾ**

*(Kèm theo Thông báo số: /TB-BVM&DL ngày 22/3/2023 của Bệnh viện Mắt & Da liễu tỉnh Hải Dương)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã sản phẩm** | **Tên hàng hóa**  | **Tên thương mại** | **Hãng, nước chủ sở hữu** | **Hãng sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **Thông số kỹ thuật** | **Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT** | **Tiêu chuẩn chất lượng** | **Hạn sử dụng** | **Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu (Nếu có)** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Mã kê khai/Giá kê khai** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***1. Xuất sứ hàng hóa:****Cam kết hàng Mới 100%.*

***2. Chất lượng hàng hóa****: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.*

***3. Đơn giá trên:*** *Đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển*

***4. Hiệu lực báo giá:****………………………………………………..*