|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG**BỆNH VIỆN MẮT&DA LIỄU**Số: /TM-BVM&DL | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2024* |

**THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ**

**Hoá chất, vật tư xét nghiệm, siêu âm và các loại vật tư y tế**

**phục vụ công tác chuyên môn**

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định tại Việt Nam

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-SYT ngày 25/12/2023 của Sở Y tế Hải Dương về việc Giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;*

*Căn cứ biên bản họp Hội đồng khoa học ngày 19/6/2024;*

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương kính mời quý Công ty/Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá:

**1. Phạm vi công việc:**

Danh mục hàng hoá thẩm định giá chi tiết tại: *Phụ lụckèm theo*

**2. Yêu cầu về năng lực của đơn vị tư vấn:**

Đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm cụ thể như sau:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá, được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động (còn hiệu lực);

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản;

- Đã thực hiện thẩm định giá các loại tài sản thuộc lĩnh vực tương tự;

- Người thực hiện thẩm định phải là thẩm định viên về giá được Bộ tài chính cấp phép hoạt động (vẫn được phép hành nghề);

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

**3. Thành phần hồ sơ:**

- Hồ sơ báo giá gồm: 01 chào phí bản cứng, đã bao gồm chi phí đi thẩm định (ký và đóng dấu); 01 hồ sơ năng lực bản cứng.

**4. Thời gian nhận hồ sơ:**

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15 h ngày 24/6/2024 đến 17h ngày 03/7/2024.

 Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

**5. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nộp trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương, ngõ 144 Quang Trung, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơbáo giá bản cứng có đóng dấu và gửi bản scanner PDF về địa chỉ Email: todauthauhd@gmail.com

 - Số điện thoại liên hệ:

|  |  |
| --- | --- |
| Đ/c Nguyễn Thị Mai Yên:  | 0974.507.113 |
| Đ/c Nguyễn Văn Nhất: | 0913.139.333 |

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty/Đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:****-* Như trên; - Sở Y tế đăng website SYT);- CNTT (đăng Website BV, mua săm công);- Lưu: VT, TĐT. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC: DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, SIÊU ÂM VÀ CÁC LOẠI VẬT TƯ Y TẾ**

**PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN**

*(Kèm theo thư mời thẩm định giá ngày 24/6/2024)*

| **STT** | **Tên trang thiết bị y tế**  | **Ký mã hiệu/Chủng loại (model)/ Hãng sản xuất** | **Đặc tính, Thông số kỹ thuật** | **Xuất xứ** | **Đơn vị tính** | **Mã HS** | **Quy cách đóng gói** | **Năm sản xuất** | **Số lượng dự kiến** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bông (gòn) | BHN | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành - Việt Nam | kg |  | 1kg / gói | 2023 - 2024 |  180  |
| 2 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật  | APM4 | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w).Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate.Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside, Cocamidopropyl Amine Oxide, Cocodiethanolamide (CDE)…Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec-Việt Nam | Lít |  | 5 Lít / Can | 2023 - 2024 | 50 |
| 3 | Dung dịch rửa tay thủ thuật  | APM2 | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 %.3 (w/w). Hệ dưỡng ẩm: glycerine,...Chất hoạt động bề mặt.Chất khóa ion nước cứng.. | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế An Phú - Việt Nam | Lít |  | 5 Lít / Can | 2023 - 2024 | 60 |
| 4 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | MEGASEPT OPA/MF238050 | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9.Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561Nấm, mốc : EN 14562Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563  | Công ty Cổ phần Công nghệ Lavitec - Việt Nam | Lít |  | 5 Lít / Can | 2023 - 2024 | 20 |
| 5 | Viên khử khuẩn 3,25g | Medentech Ltd | Viên nén clo dạng sủi & các hạt khử trùng.Thành phần hàm lượng hoạt chất: 50% W/W: Natri dichloroisocyanurate (NADCC)/Troclosene Sodium.Sodium Bicarbonate:24%Adipic Acid: 21%Sodium Sulphate:5%-Trọng lượng viên 3,25g/viên. | Ireland | Viên |  | Hộp 200 viên |  2024 | 2.500 |
| 6 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ có hoạt tính Enzyme | Enzydip-5 AM | Dung dịch Enzyme khử khuẩn Enzydip-5 AMThành phần chính:Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, celullase và mannanase):Alpha-Amylase <5% w/wenzyme Protease: < 10 % w/w, Lipase: < 1 % w/w, Cellulase:< 1 % w/w, mannanase < 1% w/wPH: 7.5-9.5 Chất hoạt động bề mặt: <15% w/wTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Zhivas Ltd/ Bulgaria | Lít |  | 5 Lít / Can | 2023 - 2024 | 20 |
| 7 | Povidone 10%  | Dung dịch sát khuẩn 10% | Sát trùng da, niêm mạc trước khi phẫu thuật, tiêm chích. | Việt nam | ml |  | 100 – 125ml/Lọ  | 2023 - 2024 | 12.500 |
| 8 | Cồn 90 độ | Ethanol 90 độ | Sát trùng dụng cụ y tế | Công ty TNHH TTBYT và Hóa chất Thuận Phát - Việt Nam | Chai |  | 500ml/ chai | 2023 - 2024 | 1.750 |
| 9 | Bơm tiêm nhựa 1ml | BTK1:MPV | Nhựa y tế nguyên sinh. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/ hộp | 2023 - 2024 | 2.850 |
| 10 | Bơm tiêm nhựa 3ml | BTK3:MPV | Nhựa y tế nguyên sinh. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/ hộp | 2023 - 2024 | 200 |
| 11 | Bơm tiêm nhựa 5ml | BTK5:MPV | Nhựa y tế nguyên sinh dùng trong y tế.Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/ hộp | 2023 - 2024 | 36.500 |
| 12 | Bơm tiêm nhựa 10 ml | BTK10:MPV | Nhựa y tế nguyên sinh. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/ hộp | 2023 - 2024 | 7.550 |
| 13 | Bơm tiêm Insulin 1ml | BTI04: HTA | Bơm tiêm insulin có thể tích 1ml dùng để tiêm thuốc insulin có nồng độ 100UI/ml. Cỡ kim 30G x 1/2",đầu kim dài 12mm | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/ hộp | 2023 - 2024 | 2.000 |
| 14 | Kim cánh bướm các cỡ  | KCB02:ECO | - Dây dẫn: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm dẻo, độ đàn hồi cao.- Dây dài ≥ 300mm - Cỡ kim 23G x ¾",- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Cái |  | 50 Cái / Hộp | 2023 - 2024 | 1.600 |
| 15 | Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ | KT01: MPV | - Kim: được làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP. | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Bộ |  | 100 cái/ hộp | 2023 - 2024 | 8.500 |
| 16 | Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm đôi | DTD01 : ECO | Dây dẫn: Dài >=1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. - Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu.- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam | Bộ |  | Túi 01 bộ x 500 bộ/kiện | 2023 - 2024 | 4.300 |
| 17 | Băng keo lụa | Băng keo lụa 2,5cm x 9,1m | Chất liệu: Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa (Acetate Taffeta) nhẹ nhàng và mềm mại, trọng lượng vải lụa ≥ 105 g/ m2. Chất dính là hạt keo nóng chảy Acrylic độ dính cao, không chứa chất cao su, và an toàn cho mọi loại da, định lượng keo ≥ 53g/ m2. Lõi nhựa màu trắng, không có cánh để thuận tiện khi sử dụng- Thông thoáng, mềm mại, co giãn theo chuyển động của da- Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc.- Không gây kích ứng da, không sót keo khi tháo băng- Không phát hiện Hàm lượng Amin thơm có nguồn gốc từ thuốc nhuộm azo theo phương pháp thử NIFC.04.M.097 và Hàm lượng formaldehyde trong vải theo TCVN 7421:2013. Đóng gói: 1 cuộn/ gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành - Việt Nam | Cuộn |  | 12 cuộn/hộp | 2023 - 2024 | 750 |
| 18 | Gạc hút y tế (gạc mét) | GH | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành - Việt Nam | Mét |  | 100 mét/tệp | 2023 - 2024 | 1.650 |
| 19 | Băng dính cá nhân | BD.19.UGT | - Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước.- Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính.- Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Công ty Cổ phần Tanaphar - Việt nam | Miếng |  | 102 miếng/hộp | 2023 - 2024 | 1.500 |
| 20 | Ống nghiệm chống đông EDTA | EDTA (K2) | Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống.  Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế An Phú - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/ hộp | 2023 - 2024 | 14.000 |
| 21 | Ống nghiệm nước tiểu | GlobalRoll/ 16mm x 160mm | Chất liệu: Thủy tinhKích thước: 16mm x 160mm;  | Hangzhou Rollmed Co., Ltd - Trung Quốc | Cái |  | 2000 cái/thùng | 2023 - 2024 | 500 |
| 22 | Đầu côn vàng | HDTN02 | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO; CE | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd - Trung Quốc | Cái |  | 1000 cái/túi | 2023 - 2024 | 2.000 |
| 23 | Đầu côn xanh | HDTN03 | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO; CE | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd - Trung Quốc | Cái |  | 500 cái/túi | 2023 - 2024 | 2.000 |
| 24 | Lamen | 22x22mm | Kích thước 22x22 mm, được làm bằng thủy tinh, sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt và độ dầy, chính xác về kích thước.Bề dày: >=0,13mm | Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd - Trung Quốc | Cái |  | 100 cái/hộp | 2023 - 2024 | 6.000 |
| 25 | Lam kính trơn | HD7102 | Kích thước 25.4\*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO; CE | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd - Trung Quốc | Cái |  | 72 cái/hộp | 2023 - 2024 | 6.120 |
| 26 | Khẩu trang y tế  | Khẩu trang y tế 3 lớp không vô trùng | 2 lớp ngoài vải không dệt+ Lớp vi lọc ở giữa (lớp màng lọc khuẩn) có tác dụng ngăn các giọt bắn, lọc bụi, vi khuẩn, đóng vai trò quan trọng nhất. Yêu cầu đối với lớp vi lọc là thấu khí, không thấm nước+ 1 thanh tựa mũi: Bằng nhựa 100% nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa+ 2 dây đeo tai: bằng sợi polyester và spandex, độ co giãn tốt.Màu sắc đồng đều, không loang bẩnQuy cách: 50 cái/ hộp. Đạt theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP | Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hiệp Hưng - Việt Nam | Cái |  | 50 cái/hộp | 2023 - 2024 | 26.300 |
| 27 | Ống nghiệm Eppendorf | HDCT01 | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 0.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm từ 13.000RPM - 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được). Đạt tiêu chuẩn ISO; CE | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd - Trung Quốc | Cái |  | 1000 cái/túi | 2023 - 2024 | 2.000 |
| 28 | Nước cất 1 lần | Nước cất 1 lần | Trong suốt, không màu, không mùi. Đạt TCCS | Công ty TNHH TTBYT và Hóa chất Thuận Phát - Việt Nam | Lít |  | 20 lít/can | 2023 - 2024 | 1.600 |
| 29 | Mũ giấy | Mũ phẫu thuật vô trùng (MPT) | Vải không dệt polypropylen cao cấpMàu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất.Không kích ứng da2.9g – 3.8g/ 1cái. Quy cách: 100 cái/ bịchĐộ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; chứng nhận GMP | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/túi | 2023 - 2024 | 16.000 |
| 30 | Chỉ thị nhiệt 3M | 3M™ Comply™ SteriGage™ Chemical Integrator (1243) | Dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bên trong của gói. Được thiết kế với vạch mực chạy hiển thị kết quả ngay trên sản phẩm. | 3M Company - Mỹ | Cái |  | 500 cái/túi  | 2023 - 2024 | 2.000 |
| 31 | Ống nghiệm Heparin | Heparin Lithium | Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12 x75mm. Hoá chất bên trong là Heparin lithium với nồng độ tiêu chuẩn. Dùng trong xét nghiệm sinh hoá Hoá chất bên trong dùng kháng đông cho ≤ 2ml máu. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định | Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế An Phú - Việt Nam | Cái |  | 100 cái/hộp | 2023 - 2024 | 2.400 |
| 32 | Sample cup  | 592019 | Cốc đựng bệnh phẩm dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động combi | ITALY | Cái | 3822 | 1 cái | 2024 | 5.000 |
| 33 | Tensioattive - Surfactant | CBM003 | Dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, là dung dịch không chứa các chất được cho là nguy hiểm cho con nguời hoặc môi trường. | ITALY | ml | 3822 | 50ml | 2024 | 500 |
| 34 | Halogen lamp  | 170020/C2 | Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hoá combi | ITALY | Cái | 3822 | 1 cái | 2024 | 5 |
| 35 | Cuvette | 592007 | Chất liệu nhựa cứng, dùng chứa mẫu, để đo trong máy quang phổ UV-VIS | ITALY | Cái | 3822 | 1 cái | 2024 | 200 |
| 36 | Alkaflush | 60300 | Dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, thành phần gồm Sodium hydroxide 4%, Non-ionic stabilizer <0.1 % | Hà Lan | Lít | 3822 | 2 Lít | 2024 | 3 |
| 37 | Sanosil S 010 | SS241050,Lavitec | - Dung dịch sát khuẩn bề mặt qua đường không khí.- Thành phần: Hydrogen peroxide 5%.Dùng cho máy phun sương khử khuẩn bề mặt ALFASOL. | Việt Nam | Lít |  | Can 5L | 2024 | 125 |
| 38 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Direct (Bilirubin trực tiếp/Bilirubin liên hợp-test) | 1001047 | Định lượng BILIRUBIN trực tiếp trong huyết thanh, huyết tương người.- Thành phần:'R1 Sulfamic acid - 100 mMR2 2,4-DPD - 0,5 mM; Hydrochloric acid (HCl) - 0,3 M- Quy cách: Hộp 300 mL (1x240 mL + 1x60 mL)- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016  | SPAIN | mL | 3822 | R1: 1x240 mLR2: 1x60 mL | 2024 | 1500 |
| 39 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Total | 1001046 | Định lượng BILIRUBIN toàn phần trong huyết thanh, huyết tương người.- Thành phần: R1 Surfactants <1%; Hydrochloric acid (HCl) - 160 mMR 2 2,4-DPD ≥ 2 mM; Hydrochloric acid (HCl) - 120 mM; Surfactant <1%- Quy cách: Hộp 300 mL (1x240 mL + 1x60 mL)- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016  | SPAIN | mL | 3822 | R1: 1x240 mLR2: 1x60 mL | 2024 | 1500 |
| 40 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | SP41021 | Định lượng Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người.- Dải đo:0 mg/dL- 600 mg/dL- Thành phần:R PIPES pH 6,9 - 90 mmol/L, Phenol - 26 mmol/L; Cholesterol esterase (CHE) - 1000 U/L; Cholesterol oxidase (CHOD) - 300 U/L; Peroxidase (POD) - 650 U/L; 4 - Aminophenazone (4-AP) - 0,4 mmol/L- Quy cách: Hộp 250 mL (10x25 mL)- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016  | SPAIN | mL | 3822 | R: 10x25 mL | 2024 | 1000 |
| 41 | Hóa chất xét nghiệm Glucose  | 41011 | Định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R: TRIS pH 7,4 - 92 mmol/L; Phenol - 0,3 mmol/LGlucose oxidase (GOD) - 15000 U/L; Peroxidase (POD) - 1000 U/L4 – Aminophenazone (4-AP) -2,6 mmol/LCalibration Glucose aqueous primary standard 100 mg/dL42- Quy cách: Hộp 500mL (2x250 mL), CAL: 1x5 mLĐạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | R: 2x250 mLCAL: 1x5 mL | 2024 | 6.000 |
| 42 | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST (men tế bào: gan, tim) | 41272 | Định lượng GOT / AST trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R 1 Buffer: TRIS pH 7,8 - 80 mmol/L; Lactate dehydrogenase (LDH) - 800 U/L; Malate dehydrogenase (MDH) - 600 U/L; L-Aspartate - 200 mmol/LR 2 Substrate: NADH - 0,18 mmol/L; α-Ketoglutarate - 12 mmol/L- Dải đo: 0 U/L - 467 U/L- Quy cách: Hộp 300 mL (1x240 mL + 1x60 mL)Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | R1: 1x240 mL, R2: 1x60 mL | 2024 | 1.500 |
| 43 | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT (men gan) | 41282 | Định lượng GPT / ALT trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R 1 Buffer: TRIS pH 7,8 - 100 mmol/L; Lactate dehydrogenase (LDH) - 1200 U/L; L-Alanine - 500 mmol/LR 2 Substrate: NADH - 0,18 mmol/L; α-Ketoglutarate - 15 mmol/L- Dải đo: : 0 U/L - 400 U/L- Quy cách: Hộp 300 mL (1x240 mL + 1x60 mL)Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | R1: 1x240 mL, R2: 1x60 mL | 2024 | 1.500 |
| 44 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | SP41031 | Định lượng Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R GOOD pH 6.3 - 50 mmol/L; p-Chlorophenol - 2 mmol/LLipoprotein lipase (LPL) - 150000 U/L; Glycerol kinase (GK) - 500 U/L; Glycerol-3-oxidasa (GPO) - 3500 U/L ; Peroxidase (POD) - 440 U/L; 4 – Aminophenazone (4-AP) - 0,1 mmol/L; ATP - 0,1 mmol/L- Dải đo: 0,000 mg/dL - 1200 mg/dL- Quy cách: Hộp 250 mL (10x25 mL)Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | R: 10x25 mL | 2024 | 1000 |
| 45 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | 1002012 | Hóa chất hiệu chuẩn cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Thành phần: Huyết thanh người. Các chất phụ gia sinh học và chất kìm khuẩn.- Quy cách: Hộp 12 mL (4x3 mL)Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | 4x3 mL | 2024 | 120 |
| 46 | QC mức thường chocác xét nghiệm sinh hoá. | 1002120 | Hóa chất kiểm chứng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Thành phần: Huyết thanh đông khô người. Với hầu hết nồng độ và hoạt tính cấu thành trong phạm vi bình thường hoặc bệnh lý- Quy cách: Hộp 20 mL (4x5 mL)Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | 4x5 mL | 2024 | 120 |
| 47 | QC mức bệnh lý chocác xét nghiệm sinh hoá. | 1002210 | Hóa chất kiểm chứng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Thành phần: Huyết thanh đông khô người. Với hầu hết nồng độ và hoạt tính cấu thành trong phạm vi bình thường hoặc bệnh lý- Quy cách: Hộp 20 mL (4x5 mL)Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | 4x5 mL | 2024 | 120 |
| 48 | Hoá chất xét nghiệm Urea | 41041 | Định lượng Ure trong huyết thanh, huyết tương người. - Thành phần: R 1 Buffer: TRIS pH 7,8 - 80 mmol/L; A-Ketoglutarate - 6 mmol/LUrease - 75000 U/LR 2 Enzymes: GLDH - 60000 U/L; NADH - 0,32 mmol/LUREA CAL Urea aqueous primary standard - 50 mg/dL- Dải đo: 0,743 mg/dL - 400 mg/dL.- Quy cách: Hộp 300 mL (1x240 mL + 1x60 mL), CAL: 1x5 mLĐạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016. | SPAIN | mL | 3822 | R1: 1x240 mL, R2: 1x60 mL, CAL: 1x5 mL | 2024 | 900 |
| 49 | Dung dịch đếm hồng cầu  | Sulfolyser (SLS-210A) / P90411317 | Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/LBảo quản: ở 1 - 30 độ C | Sysmex Asia Pacific Pte Ltd - Singapore | Hộp | 3822 | Hộp (500ml x 3 lọ) |  | 7 |
| 50 | Dung dịch pha loãng  | Cellpack DCL (DCL-300A) / ZPPCT661628 | Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02%.Bảo quản: ở 2 - 35 độ C | Sysmex Asia Pacific Pte Ltd - Singapore | Can | 3822 | Can 20L |  | 30 |
| 51 | Dung dịch ly giải tế bào  | Lysercell WDF (WDF-210A) / ZPPAL337564 | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17%Bảo quản: ở 2 - 35 độ C | Sysmex Asia Pacific Pte Ltd - Singapore | Hộp | 3822 | Hộp 5L |  | 7 |
| 52 | Dung dịch nhuộm tế bào (bạch cầu) | Fluorocell WDF / CV377552 | Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% | Sysmex Corporation Ono Factory - Nhật Bản | Hộp | 3822 | Hộp 42ml x 2 |  | 5 |
| 53 | Dung dịch rửa máy  | Cellclean Auto / CF579595 | Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%) | Sysmex Corporation Ono Factory - Nhật Bản | Hộp | 2828 | Hộp 4ml x 20 |  | 5 |
| 54 | Chất kiểm chuẩn mức 1 | XN-L CHECK Level 1 / BL254184 | Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản.Bảo quản: 2 -8 độ C | Streck, Inc - Mỹ | Lọ | 3002 | Lọ 3ml x 1 |  | 7 |
| 55 | Chất kiểm chuẩn mức 2 | XN-L CHECK Level 2 / CB060015 | Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản.Bảo quản: 2 -8 độ C | Streck, Inc - Mỹ | Lọ | 3002 | Lọ 3ml x 1 |  | 7 |
| 56 | Chất kiểm chuẩn mức 3 | XN-L CHECK Level 3 / AS975028 | Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản.Bảo quản: 2 -8 độ C | Streck, Inc - Mỹ | Lọ | 3002 | Lọ 3ml x 1 |  | 7 |
| 57 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Multistix 10SG (10334754) | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG.- Dải đo của các chỉ số:Protein: 15-30mg/dL albuminBlood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobinLeukocyte: 5-15Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ionGlucose: 75-125mg/dLKetone: 5-10mg/dL acetoacetic acidpH: 4.6- 8.0SG: 1.001-1.035Bilirubin: 0.4-0.8mg/dLUrobilinogen: 0.2EU/dLTrên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động | Kimball Electronics Poland Sp.zo.o – Ba Lan | Hộp | 3822 | Hộp 100 test | 2024 | 120 |
| 58 | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính  | Clinitek Atlas Control+ | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính dùng cho máy phân tích nước tiểu tự độngThành phần: Glucose; crystalline bilirubin; sodium methyl acetoacetate; bovine hemoglobin; bovine serum albumin; 5-(4-sulfobutoxy)-2-methylindole sodium salt; sodium nitrite; protease (fungal) | Siemens Healthcare Diagnostis Inc - Mỹ | Hộp |  | Hộp 25 test |  | 8 |
| 59 | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính  | Clinitek Atlas Control- | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính dùng cho máy phân tích nước tiểu tự độngThành phần: Potassium phosphate monobasic and dibasic; sodium chloride; urea | Siemens Healthcare Diagnostis Inc - Mỹ | Hộp |  | Hộp 25 test |  | 8 |
| **Tổng số: 59 mặt hàng**  |