| SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG BỆNH VIỆN MẮT & DA LIỄU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TM-BVM&DL V/v mời chào giá các mặt hàng vật tư, hóa chất xét nghiệm, và các loại vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn. | Hải Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2025 |

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty sản xuất/kinh doanh tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người bệnh; Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương cần mua sắm các mặt hàng vật tư, hóa chất xét nghiệm cho năm 2025-2026 và có nhu cầu  nhận  báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá:

1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

2.Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Đỗ Việt Dũng:  0987203688

| - Đ/c Nguyễn Thị Mai Yên: | 0974.507.113 |
| --- | --- |
| - Đ/c Nguyễn Văn Nhất: | 0913.139.333 |

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nộp trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận đấu thầu - Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương.

- Địa chỉ: ngõ 144 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Hoặc gửi chuyển phát nhanh 01 bản cứng có đóng dấu và gửi 01 bản scanner PDF về địa chỉ Email: todauthauhd@gmail.com.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá: (Chi tiết theo phụ lục I đính kèm).

2. Mẫu báo giá: (Chi tiết theo phụ lục II đính kèm).

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Giao hàng tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương.

4. Thời gian giao hàng dự kiến:  Không quá 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu (dự trù) của bệnh viện.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng lần nghiệm thu giao hàng.

6.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  ngày 13/6/2025 đến ngày 23/6/2025.

7. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12/6/2025.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Y tế (đăng website SYT); - CNTT(đăng Website BV, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia); - Lưu: VT, BPĐT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo thư mời số:     /TM-BVM&DL ngày 13/6/2025

của Bệnh viện Mắt & Da liễu Hải Dương)

| STT | Tên trang thiết bị y tế | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Tổng số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VẬT TƯ, HÓA CHẤT TIÊU HAO |  |  |  |  |  |
| 1 | Bông (gòn) | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên.Bông trắng, không mùi, độ thấm hút cao, dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP |  | Kg | 213 |  |
| 2 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: glycerine,... Chất hoạt động bề mặt. Chất khóa ion nước cứng.. |  | Lít | 50 |  |
| 3 | Viên khử khuẩn 2,5g | Thành phần: Natridichloroisocyanurate /Troclosene Sodium, Sodium Bicarbonate, Adipic Acid, Sodium Sulphate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Thành phần chính: Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, celullase và mannanase). PH: 7.5-9.5 Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w ( mỗi 100g Enzydip - 5 có chất hoạt động bề mặt < 15g) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |  | Viên | 3000 |  |
| 4 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ có hoạt tính Enzyme | Thành phần chính: Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, celullase và mannanase). PH: 7.5-9.5 Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w ( mỗi 100g Enzydip - 5 có chất hoạt động bề mặt < 15g) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |  | Lít | 20 |  |
| 5 | Sanosil S 010 | - Dung dịch sát khuẩn bề mặt qua đường không khí. - Thành phần: Hydrogen peroxide 5%. Dùng cho máy phun khử khuẩn bề mặt ALFASOL. | Can 5 Lít | Lít | 125 | Dùng cho máy phun khử khuẩn bề mặt ALFASOL |
| 6 | Povidone 10% 100ml | Sát trùng da, niêm mạc. Đạt TCCS, ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; CE; GMP |  | Lọ | 1.510 |  |
| 7 | Cồn 90 độ chai 500ml | Sát trùng dụng cụ y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | Chai | 680 |  |
| 8 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Nhựa y tế nguyên sinh. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 |  | Cái | 3000 |  |
| 9 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Nhựa y tế nguyên sinh. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 |  | Cái | 300 |  |
| 10 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Nhựa y tế nguyên sinh. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 |  | Cái | 39.600 |  |
| 11 | Bơm tiêm nhựa 10 ml | Nhựa y tế nguyên sinh. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 |  | Cái | 6.300 |  |
| 12 | Bơm tiêm Insulin 1ml (30G x 1/2" x 13mm, kim liền đốc) | Bơm tiêm insulin có thể tích 1ml. Cỡ kim 30G x 1/2",đầu kim dài 13mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 |  | Cái | 1000 |  |
| 13 | Kim cánh bướm các cỡ | - Dây dẫn: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm dẻo, độ đàn hồi cao. - Dây dài ≥ 300mm - Cỡ kim 23G x ¾", - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | . | Cái | 1.200 |  |
| 14 | Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ | Kim: được làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 | . | Cái | 6.150 |  |
| 15 | Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm đôi | Dây dẫn: Dài >=1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. - Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 |  | Bộ | 5.000 |  |
| 16 | Băng keo lụa | * Băng có cấu tạo nền vải lụa phủ lớp keo Acrylate ít gây dị ứng. Thành phần chính gồm: Băng vải lụa : 50-70%; Nền keo Acrylate : 30-50% * Băng có độ dính tốt, bền chắc và tiện lợi, thông thoáng cho da, không gây kích ứng, không sót keo khi tháo băng ra, chống thấm nước. * Thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng xé băng theo 2 chiều. * Thiết kế lõi giấy thân thiện với môi trường. * Kích thước: 2,5cm x 9,1m - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE,GMP |  | Cuộn | 980 |  |
| 17 | Gạc hút y tế (gạc mét) | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP |  | mét | 1.870 |  |
| 18 | Băng dính cá nhân | Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước Đệm thấm dịch: màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính Sản phẩm được Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | miếng | 1.500 |  |
| 19 | Khẩu trang y tế | Hai lớp ngoài vải không dệt. Lớp vi lọc ở giữa yêu cầu thấu khí, không thấm nước. + 1 thanh tựa mũi: Bằng nhựa 100% nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa 2 dây đeo tai độ co giãn tốt. Màu sắc đồng đều, không loang bẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận CE, GMP |  | Cái | 28.200 |  |
| 20 | Mũ giấy | Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều. Không kích ứng da Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; chứng nhận GMP, CE |  | Cái | 17.500 |  |
| 21 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. Can 5 lít. |  | can | 7 |  |
| 22 | Gel điện tim | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim. Vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da. |  | Tuýp | 5 |  |
| 23 | Giấy in điện tim 3 cần | Cỡ giấy 63mm x 30m. Đạt tiêu chuẩn iso 13485 |  | Cuộn | 10 |  |
| 24 | Ống nghiệm chống đông EDTA | Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, đậy kín thành ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | . | Cái | 14.000 |  |
| 25 | Ống nghiệm nước tiểu | Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 16mm x 160mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | Cái | 5.00 |  |
| 26 | Lamen | Kích thước 22x22 mm, được làm bằng thủy tinh, sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt và độ dầy, chính xác về kích thước.Bề dày: 0.13mm - 0.22mm |  | Cái | 6.000 |  |
| 27 | Lam kính trơn | Kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO; CE |  | Cái | 6.120 |  |
| 28 | Ống nghiệm Eppendorf | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 0.5ml Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được). Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 và CE |  | Cái | 4.000 |  |
| 29 | Nước cất 1 lần | Trong suốt, không màu, không mùi. Đạt TCCS |  | lít | 1.400 |  |
| 30 | Nước cất 2 lần | Tinh khiết.Trong suốt, không màu, không mùi. Không chứa tạp chất, vi khuẩn và các ion kim loại. Đạt TCCS |  | lít | 40 |  |
| 31 | Chỉ thị nhiệt 3M | Dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bên trong của gói. Được thiết kế với vạch mực chạy hiển thị kết quả ngay trên sản phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  | Cái | 2.500 |  |
| 32 | Quả lọc lắp đầu vòi dùng trong bồn rửa tay phẫu thuật | Tỷ lệ dòng chảy : Với nước tại Dp = 3 bar (300 kPa, 43.5 psi), 12l/phút Chất liệu : Màng lọc Cellulose acetate hai lớp, vỏ polypropylene Cỡ lỗ: 0.45 µm + 0.2 µm Diện tích lọc: 0.1 m2 Hấp tiệt trùng: 121oC, 1 bar, 30 phút hoặc 134oC, 2 bar, 15 phú. Số lần tiệt trùng > 50 - 60 lần (2 – 3 ngày/lần) . |  | Cái | 10 |  |
| 33 | Pank 25cm | Chất liệu ninox, dài >=24cm, không có mấu |  | cái | 11 |  |
| 34 | Dao mổ số 15 | Lưỡi dao mổ số 15 được khử trùng bằng bức xạ gamma, được làm bằng 1 trong hai loại thép carbon hoặc thép không gỉ |  | Cái | 3.600 |  |
| 35 | Dao mổ số 11 | Lưỡi dao mổ số 11 được khử trùng bằng bức xạ gamma, được làm bằng 1 trong hai loại thép carbon hoặc thép không gỉ |  | Cái | 1.100 |  |
| 36 | Áo phẫu thuật dùng 1 lần | Áo phẫu thuật vô trùng, làm từ vải không dệt, có dây đai buộc sau lưng. Cổ tay có viền thun. chống thấm cồn, chống thấm nước, chống tĩnh điện. Vải bọc SPP 40gsm. Áo kích thước size M ( 150(W) x 125 (H) cm). |  | Cái | 1.000 |  |
| 37 | Săng mổ phẫu thuật mắt dùng 1 lần | Săng phẫu thuật mắt 120x140 cm có màng phẫu thuật và túi thu dịch. Vải không dệt, đã tiệt trùng, dùng một lần, một lỗ. Dùng cho các ca phẫu thuật, thủ thuật mắt trong y tế. |  | Cái | 1.000 |  |
| 38 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ | Không có thành phần gây độc hại. Màu sắc: Trắng Kích cỡ: 6.5/7.0/7.5 Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám Chất liệu và đặc tính: Mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay Màu sắc: Trắng Kích cỡ: XS/S/M/L | Hộp 50 đôi | Đôi | 39.200 |  |
| 39 | Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật, thủ thuật các cỡ | Găng tay cao su tự nhiên, tiệt trùng, có bột dùng trong thủ thuật, phẫu thuật Chất liệu và đặc tính: Mủ cao su tự nhiên. Nhám lòng bàn tay và ngón tay. Có phân biệt tay trái/phải, cổ tay có se viền, có bột Bao gói đạt chuẩn y tế ISO 13485:2016. Không có thành phần gây độc hại. Màu sắc: Trắng Kích cỡ: 6.5/7.0/7.5 | Hộp 50 đôi | Đôi | 36.750 |  |
| 40 | Chlorine 90 | Dạng viên nén, màu trắng. Dùng trong hệ thống xử lý nước thải Trọng lượng viên 200gr |  | kg | 40 |  |
| 41 | Máy đo huyết áp + Tai nghe | Máy đo huyết áp đồng hồ dùng đo huyết áp bằng tay và có ống nghe nhịp tim, huyết áp, phổi. Bao huyết áp: Làm bằng vải kaki, bóp bóng dây dẫn làm bằng cao su, kích thước vòng đo cánh tay từ 20 - 32 cm. Ống nghe: 2 mặt nghư, chiều dài ống nghe từ 50 - 60cm |  | Cái | 16 |  |
| 42 | Dung dịch lugol 1% | Chai 500ml |  | Chai | 10 |  |
| 43 | Dung dịch xanh methylen 0,3% | Chai 500ml |  | Chai | 01 |  |
| 44 | Dung dịch Fucsin base 10% | Chai 500ml |  | Chai | 02 |  |
| 45 | Dung dịch axeton 99,5% | Chai 500ml |  | Chai | 03 |  |
| 36 | Dung dịch tím getian 10% | Chai 500ml |  | Chai | 02 |  |
| 47 | Dung dịch cồn acid HCL 3% | Chai 500ml |  | Chai | 01 |  |
| 48 | Dung dịch KOH 30% | Chai 500ml |  | Chai | 08 |  |
| 49 | Dung dịch Fucsin acid 0,3% | Chai 500ml |  | Chai | 01 |  |
| Vật tư máy sinh hoá A25 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Concentrated System Liquid | Dung dịch rửa được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá |  | Lít | 4 |  |
| 51 | Concentrated Washing Solution | Dung dịch rửa được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá |  | Lít | 2 | Vật tư máy sinh hoá A25 |
| 52 | Sample well | Cóng đựng bệnh phẩm dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động A25 |  | Cái | 4000 |  |
| 53 | Halogen lamp | Bóng đèn 12v-20w dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động A25 |  | Cái | 5 |  |
| 54 | Reaction Rotor | Rotor làm từ chất liệu UV-VIS, tự động kiểm tra trạng thái |  | Cái | 10 |  |
| VẬT TƯ THEO MÁY SINH HÓA COMBI |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Sample cup | Cốc đựng bệnh phẩm dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động combi |  | Cái | 4.000 |  |
| 56 | Tensioattive - Surfactant | Dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, là dung dịch không chứa các chất được cho là nguy hiểm cho con nguời hoặc môi trường. |  | ml | 500 |  |
| 57 | Halogen lamp | Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hoá combi |  | Cái | 5 |  |
| 58 | Alkaflush | Dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, thành phần gồm Sodium hydroxide 4%, Non-ionic stabilizer <0.1 % |  | Lít | 3 |  |
| HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Direct (Bilirubin trực tiếp/Bilirubin liên hợp-test) | Thuốc thử RD1: Sulfanilic acid >=3.2mmol/L, Hydrochloric acid >=165 mmol/L. Thuốc thử R2: Sodium nitrite >=8.6 mmol/L. dải đo 1-100 µmol/l | RD1>= 250ml R2>= 50 ml | Hộp | 8 |  |
| 60 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Total | Thuốc thử RT1 : Sufanilic acid >=3.2mmol/L, Hydrochloric acid >=165mmol/L, Dimethylsulfoxide >=7mol/L Thuốc thử R2: Sodium nitrite >=8.6 mmmol/L ,dải đo 3,5-340 µmol/l | RT1>= 250ml R2>= 50 ml | Hộp | 8 |  |
| 61 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Thuốc thử ( R1):Pipes buffer,pH=6.90 >=50 mmol/l Phenol >= 24 mmol/l Sodium cholate >= 0.5 mmol/l 4-Aminoantipyrine >= 0.5 mmol/l Cholesterol esterase >= 180 U/l Cholesterol oxidase >= 200 U/l Peroxidase >= 1000 U/l,dải đo 0.4-20 mmol/l | R1: >=120ml | Hộp | 7 |  |
| 62 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Thuốc thử (R1): Phosphate buffer PH 7,40 >=100mmol/L; Phenol >=10mmol/L, 4-Aminoantipyrine >=0,3mmol/l; Glucose oxidase >=10000U/L; Proxidase >=700U/L. dải đo 0.28-40mmol/l | R1:>= 120ml | Hộp | 40 |  |
| 63 | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST (men tế bào: gan, tim) | 1. Thuốc thử (R1) Tris puffer, pH=7.80 >= 88 mmol/l Laszpartate >= 260 mmol/l LDH >= 1500 U/l MDH >= 900 U/l NADH >= 0,24 mmol/l 2. Thuốc thử (R2) α-ketoglutarate >= 12 mmol/l ,dải đo 5-260U/l | R1: >=80ml, R2: >=40ml | Hộp | 14 |  |
| 64 | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT (men gan) | 1.Thuốc thử (R1) Tris puffer, pH=7.50 >= 110 mmol/l Lalanine >= 600 mmol/l LDH >= 1500 U/l NADH >= 240 μmol/l 2.Thuốc thử (R2) α-ketoglutarate >=16 mmol/l, dải đo 5-450U/l | R1: >=80ml, R2: >=40ml | Hộp | 14 |  |
| 65 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | Thuốc thử (R1) Pipes buffer, pH=6.30 >= 50 mmol/l 4-Chlorophenol >= 4 mmol/l Mg2+ >= 15 mmol/l ATP >= 2 mmol/l Glycerol kinase (GK)>= 0.4 kU/l Peroxidase >= 2 kU/l Lipoprotein lipase >= 2 kU/l 4-Aminoantipyrine >= 0.4 mmol/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase (GPO) >= 1.5 kU/l dải đo 0.006 mmol/l -11,27mmol/l | R1: >=120ml | Hộp | 7 |  |
| 66 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa. | lọ 5ml | Lọ | 20 |  |
| 67 | QC mức thường cho các xét nghiệm sinh hoá. | Vật liệu kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm sinh hóa. | lọ 5ml | Lọ | 20 |  |
| 68 | QC mức bệnh lý cho các xét nghiệm sinh hoá. | Vật liệu kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm sinh hóa. | lọ 5ml | Lọ | 20 |  |
| 69 | Hoá chất xét nghiệm Urea | Dải đo 1-66,7mmol/l 1. Thuốc thử (R1) NADH >= 320 μmol/l 2. Thuốc thử (R2) Tris buffer, pH=7.60>= 100 mmol/l α-Ketoglutarate >=9 mmol/l Urease >= 6500 U/l GLDH >= 1100 U/l | R1:>= 90ml R2:>= 30 ml | Hộp | 6 |  |
| HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC THEO MÁY SYSMEX (XN - 330) |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Dung dịch đếm hồng cầu | Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/L. Lưu trữ ở nhiệt độ từ 1 - 30 độ C. | Hộp (500ml x 3 lọ) | Hộp | 6 |  |
| 71 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% Bảo quản: 2 - 35 độ C | Can 20L x 1 | Can | 30 |  |
| 72 | Dung dịch ly giải tế bào | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% Bảo quản: 2 - 35 độ Cs | Can 5L x 1 | Can | 6 |  |
| 73 | Dung dịch nhuộm tế bào | Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% | Hộp 42ml x 2 | Hộp | 4 | Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330) |
| 74 | Dung dịch rửa máy | Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%) | Hộp 4ml x 20 | Hộp | 3 | Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330) |
| 75 | Chất kiểm chuẩn mức 1 | Thành phần:bao gồm tế bào hồng cầu,bạch cầu ,hồng cầu nhân,tiểu cầu ở người.được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. bảo quản:2-8 độ. | Lọ 3ml x 1 | Lọ | 6 | Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330) |
| 76 | Chất kiểm chuẩn mức 2 | Thành phần:bao gồm tế bào hồng cầu,bạch cầu ,hồng cầu nhân,tiểu cầu ở người.được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. bảo quản:2-8 độ. | Lọ 3ml x 1 | Lọ | 6 | Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330) |
| 77 | Chất kiểm chuẩn mức 3 | Thành phần:bao gồm tế bào hồng cầu,bạch cầu ,hồng cầu nhân,tiểu cầu ở người.được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Bảo quản:2-8 độ. | Lọ 3ml x 1 | Lọ | 6 | Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330) |
| 78 | Chất hiệu chuẩn huyết học | Chất hiệu chuẩn cho máy huyết học. Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu nhân ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 4 giờ. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. | lọ 3ml x 1 | Lọ | 2 |  |
| HÓA CHẤT NƯỚC TIỂU THEO MÁY SIEMENS |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. | Hộp 100 test | Hộp | 120 |  |
| 80 | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động Thành phần: Glucose; crystalline bilirubin; sodium methyl acetoacetate; bovine hemoglobin; bovine serum albumin; 5-(4-sulfobutoxy)-2 methylindole sodium salt; sodium nitrite; protease (fungal). | Hộp (25 test) | Hộp | 8 | Hoá chất xét nghiệm nước tiểu theo máy SIEMENS |
| 81 | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính | Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính dùng cho máy phân tích nước tiểu - Thành phần: Potassium phosphate monobasic and dibasic; sodium chloride; urea | Hộp (25 test) | Hộp | 8 | Hoá chất xét nghiệm nước tiểu theo máy SIEMENS |
| Vật tư trong chẩn đoán |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể HIV | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: >= 99%; Độ đặc hiệu: >=99%. Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm. | Hộp 100 test | Test | 100 |  |
| 83 | Test nhanh chẩn đoán Giang mai | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Độ nhạy:>=99% và Độ đặc hiệu: >=99% so với TPHA. Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm. Đạt tiêu chuẩn: ISO | Hộp 100 test | Test | 100 |  |
| 84 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên viêm gan B | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy>= 95%, Độ đặc hiệu:>= 97%. Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. Kít thử ổn định trong vòng 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55°C | Hộp 30 Test | Test | 120 |  |
| 85 | Test định danh vi khuẩn Chlamydia | Phát hiện định tính Chlamydia trachomatis trong mẫu tăm bông dịch cổ tử cung, tăm bông dịch niệu đạo nam và / hoặc mẫu nước tiểu nam giới. Độ nhạy >= 85 %, độ đặc hiệu >=95% tuỳ thuộc mẫu bệnh phẩm. | Hộp 20 test | Test | 20 |  |
| BÓNG ĐÈN THEO MÁY |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Bóng đèn SHV cho máy phẫu thuật TAKAGI OM-5 | Công suất: 15V/ 150W. Phù hợp với dòng SHV phẫu thuật Takagi Om-5 |  | Cái | 10 |  |
| 87 | Bóng đèn cho máy sinh hiển vi khám bệnh Inami | Bóng đèn phù hợp với sinh hiển vi khám bệnh Inami |  | Cái | 30 |  |
| 88 | Bóng đèn cho đèn soi đáy mắt HEINE | Bóng đèn phù hợp với đèn soi đáy mắt Heine |  | Cái | 6 |  |
| 89 | Bóng đèn cho đèn soi đáy mắt HEINE EN100-1 (Cắm điện) | Bóng đèn phù hợp với đèn soi đáy mắt Heine EN100-1 (Cắm điện) |  | Cái | 10 |  |
| 90 | Bóng đèn cho kính hiển vi Olympus CX-23 | Bóng đèn phù hợp với sinh hiển vi CX-23 |  | Cái | 5 |  |
| 91 | Bóng đèn gù | Bóng đèn phù hợp với đèn gù phẫu thuật |  | Cái | 110 |  |
|  | Chỉ khâu dùng trong phẫu thuật, thủ thuật |  |  |  |  |  |
| 92 | Chỉ không tiêu 5/0 | - Chỉ khâu 5-0 - Chiều dài chỉ ≥ 45cm. - Kim làm bằng thép - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Hộp 12 sợi | Sợi | 335 |  |
| 93 | Chỉ không tiêu 6/0 | Chỉ đơn Nylon 6.0, chiều dài chỉ ≥ 50 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.33mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7 | Hộp 12 sợi | Sợi | 200 |  |
| 94 | Chỉ không tiêu 7/0 | Chỉ đơn Nylon7.0, chiều dài chỉ ≥ 50 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.33mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7 | Hộp 12 sợi | Sợi | 400 |  |
| 95 | Chỉ không tiêu 9/0 | Chỉ đơn Nylon 10.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.20mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7 | Hộp 12 sợi | Sợi | 400 |  |
| 96 | Chỉ không tiêu 10/0 | Chỉ đơn Nylon 10.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.14mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7 | Hộp 12 sợi | Sợi | 270 |  |
| 97 | Chỉ tiêu tổng hợp số 6/0 | Chỉ tự tiêu 6.0, chiều dài chỉ ≥ 45 cm. Hai kim cong tiết diện lục giác, đường kính kim ≤ 0.28mm , độ cong 1/4. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7 | Hộp 12 sợi | Sợi | 335 |  |
| 98 | Chỉ tiêu tổng hợp số 7/0 | Chỉ tự tiêu 7.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.20mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7 | Hộp 12 sợi | Sợi | 5 |  |
| 99 | Chỉ tiêu tổng hợp 8/0 | Chỉ tự tiêu 8.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.20mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7 | Hộp 12 sợi | Sợi | 1.010 |  |
|  | Vật tư dùng trong phẫu thuật mắt |  |  |  |  |  |
| 100 | Chất nhầy dùng trong Phẫu thuật Phaco | - Chất nhầy phẫu thuật - Độ nhớt ≥ 30.000 cps. - Thể tích: ≥ 2.0ml/ống/hộp. - Đóng gói vô trùng. - Kèm kim bơm nhày | 2ml/ống/hộp | Ống | 1.000 |  |
| 101 | Chất nhầy dùng trong Phẫu thuật Phaco kim 27G | - Chất nhầy phẫu thuật - Độ nhớt ≥ 30.000 cps. - Thể tích: ≥ 1.0ml/ống/hộp. - Đóng gói vô trùng. - Kèm kim bơm nhày ≥ 27G | 1,1ml/ống/hộp | Ống | 900 |  |
| 102 | Chất nhầy dùng trong Phẫu thuật Phaco | - Chất nhày phẫu thuật - Độ nhớt ≤ 6.000 cPs - Đóng gói: 2ml đóng gói trong túi đã tiệt trùng 2 lớp - Kèm kim bơm nhày | 2ml/ống/hộp | Ống | 4.100 |  |
| 103 | Chất nhuộm bao Trypanblue | - Thành phần có trypan blue - Giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể. - Đóng gói vô khuẩn, | 0.75ml/ xylanh; 5 xylanh/ hộp | Xylanh/Lọ | 210 |  |
| 104 | Băng phim dính y tế trong suốt | - Kích thước 6cm x 7 cm. - Đóng gói vô trùng. - Dùng trong phẫu thuật Mắt | 100 cái/ hộp | Cái | 6.000 |  |
| 105 | Dao mổ phaco 2.8 mm | - Dao mổ mắt 2.8mm - Vật liệu: lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt - Vô trùng - Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7 | 6 cái/ hộp | Cái | 870 |  |
| 106 | Dao mổ phaco 15 độ | - Dao mổ phaco 15 dộ - Làm bằng thép y tế không gỉ - Lưỡi dao thẳng, 1 mặt vát. - Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7 | 6 cái/ hộp | Cái | 870 |  |
|  | Vật tư Theo máy Phaco Oertli |  |  |  |  |  |
| 107 | Đầu típ phaco kích thước 2.8mm | - Chất liệu titan, thiết kế vát 30 độ, phù hợp cho vết mổ 2.8mm. - Có thể hấp dùng lại nhiều lần. - Phù hợp với dòng máy của Oertli - Thuỵ Sỹ |  |  | 10 |  |
| 108 | Đầu Silicon sleeve dùng cho kim phaco tip 2.8 mm | - Chất liệu silicon, thiết kế phù hợp với đầu típ EasyTip của Oerli-Thuỵ Sỹ, phù hợp với vết mổ 2.8mm - Có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần. - Phù hợp với dòng máy Oerli-Thuỵ Sỹ. |  |  | 130 |  |
| 109 | Bộ dây tưới hút/ Cassette có thể hấp lại nhiều lần | - Chất liệu silicone - Có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần - Phù hợp với dòng máy của Oertli - Thuỵ Sỹ |  |  | 12 |  |
| 110 | Tay cầm phaco | - Tay cầm có chất liệu titan - Có thể hấp dùng lại nhiều lần. - Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thuỵ Sỹ |  |  | 4 |  |
| 111 | Tay cầm I/A | Tay cầm có chất liệu titan, Chiều dài tay cầm 107mm, cổng hút 0.35 mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần. Phù hợp với dòng máy của Oertli – thụy sỹ |  |  | 3 |  |
| 112 | I/A Aspiration tips | Chất liệu titan, thiết kế thẳng hoặc cong 45 độ, phù hợp cho vết mổ 2,8 mm. có thể hấp dùng lại nhiều lần. Phù hợp với dòng máy của Oertli - thụy sỹ. |  |  | 5 |  |
|  | Tổng: 112 mặt hàng |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

(Kèm theo thư mời số:     /TM-BVM&DL ngày 13/6/2025 của Bệnh viện Mắt & Da liễu Hải Dương)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

( tên Công ty)......có địa chỉ tại: .........., số điện thoại liên hệ:........, số đăng ký kinh doanh.....được cấp bởi....., ngày...tháng... năm...

Căn cứ Thư mời báo giá của Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương theo thư mời số:.../TM-BVm&DL ngày... tháng...năm 2025.

Căn cứ khả năng cung cấp hàng hoá của Công ty.

Chúng tôi xin gửi tới quý viện bảng báo giá chi tiết các mặt hàng như sau:

1.Báo giá:

ĐVT: Đồng

| STT | Danh mục hàng hoá | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Thông số kĩ thuật | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế và phí khác, chi phí vận chuyển và thực hiện dịch vụ sau bán hàng tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương.

2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày...tháng...năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận dăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá

- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.

....., ngày ....tháng ....năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên,đóng dấu)